## Arkusz1
Register Address	Value	Desc	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15	Bit16
0af0	0
0af1	500
0af2	6000
0af3	f41e
0af4	0e3e
0af5	5053
0af6	2000
0af7	0a00
0af8	0d00
0af9	400
0afa	600
0afb	0b00
0afc	1400
0afd	1503
0afe	700
0aff	0
0b00	0
0b01	0
0b02	0
0b1e	0
0b1f	0
0b20	0
0b21	0
0b22	0
0b23	0
0b24	600
0b25	500
0b26	1,00E+00
0b27	2800
0b28	3200
0b29	3c00
0b2a	4600
0b2b	4b00
0b2c	0
0b2d	100
0b2e	c800
0b2f	4600
0b30	100	Trub Pracy boilera
0b31	e100
0b32	6400	Tryb Pracy kotła
0b33	700
0b34	7800
0b35	400
0b36	7800
0b37	a000
0b38	c800
0b39	f000
0b3a	0
0b3b	0
0b3c	0
0b3d	0
0b3e	0
0b3f	ad01
0b40	9f05
0b41	2300
0b42	6,00E+00
0b43	db0f
0b44	5401
0b45	2100
0b46	2800	Aktualna MOC Kotła								in kW
0b47	300
0b48	3f01
0b49	5701
0b4a	e803
0b4b	18fc	Temperatura wewnętrzna
0b4c	18fc
0b4d	0
0b4e	a900	Ciśnienie w układzie								l/min
0b4f	b100	Przepływ								l/min
0b50	500
0b51	8902	Wejścia binarne rw_flagi_1								Pompa obiegowa	Pompa Cyrkulacyjna	Zawór trójdrożny 0-co, 1-cwu	NA	CO_YES_NO		FUN	CO	CWU
0b52	4000
0b53	0
0b54	181b
0b55	210b									Wakacje	Party	Regulator pokojowy	Lato	Boiler obecny	Zima
0b56	0
0b57	0
0b58	0
0b59	1b03
0b5a	ffff
0b5b	ffff
0b5c	ffff
0b5d	ffff
0b5e	ffff
0b5f	ffff
0b60	0
0b61	0
0b62	0
0b63	200
0b64	100
0b65	c201
0b66	c201	Temberatura boilera w trybie eokonomicznym								unit_of_measurement: "°C"
0b67	2602	Temperatura boilera w trybie komfortowym								unit_of_measurement: "°C"
0b68	b400
0b69	d200
0b6a	dc00
0b6b	e600
0b6c	ffff
0b6d	ffff
0b6e	ffff
0b6f	ffff
0b70	ffff
0b71	0c00
0b72	0
0b73	5401
0b74	c800
0b75	500
0b76	bc02
0b77	200
0b78	3c00
0b79	0f00
0b7a	0
0b7b	5203
0b7c	100
0b7d	0f00
0b7e	500
0b7f	0
0b80	400
0b81	3c00
0b82	0
0b83	500
0b84	0
0b85	0
0b86	0
0b87	0
0b88	0
0b89	300
0b8a	0
0b8b	0
0b8c	5203
0b8d	e100
0b8e	5203
0b8f	0
0b90	0
0b91	0
0b92	0
0b93	0
0b94	0
0b95	0
0b96	0
0b97	0
0b98	0
0b99	0
0b9a	0
0b9b	0
0b9c	0
0b9d	0
0bb8	1300
0bb9	2a01
0bba	c800
0bbb	5203
0bbc	5802
0bbd	5203
0bbe	2c01
0bbf	2003
0bc0	0
0bc1	0
0bc2	0
0bc3	2c01
0bc4	4600
0bc5	4600
0bc6	100
0bc7	1400
0bc8	400
0bc9	1900
0bca	9cff
0bcb	6400
0bcc	6400
0bcd	2c01
0bce	9cff
0bcf	6400
0bd0	0
0bd1	2000
0bd2	0
0bd3	1400
0bd4	0
0bd5	200
0bd6	200
0bd7	400
0bd8	0
0bd9	100
0bda	f401
0bdb	2003
0bdc	100
0bdd	1,00E+00
0bde	0
0bdf	400
0be0	1400
0be1	9600
0be2	100
0be3	100
0be4	3200
0be5	0
0be6	200
0be7	0
0bee	0
0bef	0
0bf0	0
0bf1	0
0bf2	0
0bf3	0
0bf4	0
0bf5	0
0bf6	0
0bf7	0
0bf8	0
0bf9	0
0bfa	0
0bfb	0
0bfc	0
0bfd	0
0c1c	2c01
0c1d	6801
0c1e	0c03
0c1f	8403
0c20	fc03
0c21	ec04
0c22	ffff
0c23	ffff
0c24	ffff
0c25	ffff
0c26	200
0c27	400
0c28	300
0c29	ffff
0c2a	ffff
0c2b	2c01
0c2c	6801
0c2d	1c02
0c2e	0b03
0c2f	0c03